# CONTRATO Nº 66/2021

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. DALVIR LUIZ LUDWIG, brasileiro, casado, residente e domiciliado no prolongamento da Rua Verônica Scheid s/n, neste Município, inscrito no CPF nº 961.204.109-10, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa CONSTRUTORA SENHORE LTDA, inscrita no 07821359000179, localizada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, empresa devidamente credenciada, neste ato representado pela Sra. JAQUELINE SENHORE, brasileira, casada, residente e domiciliada na AV. ALFREDO  J. SCOPEL 620-A, Saltinho/SC inscrita no CPF sob nº 064.938.729-52, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS SANTA MARIA LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME EMENDA ESTADUAL DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.1333 PPA 2020/2023 PL/0305.4/2019. ESTA CONTRATAÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO, PARA PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UM AMBIENTE PARA REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E DE CUNHO ESPORTIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS SANTA MARIA LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME EMENDA ESTADUAL DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL N.1333 PPA 2020/2023 PL/0305.4/2019. ESTA CONTRATAÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO, PARA PROPORCIONAR A POPULAÇÃO UM AMBIENTE PARA REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS, SOCIAIS E DE CUNHO ESPORTIVO., do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº 21/2021, Modalidade de  Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº 21/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

II – Da forma de Execução e do valor:

A execução se dará de forma direta. O valor total do contrato é de 159.381,84 (cento e cinqüenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo o valor de R$ 111.567,29 (cento e onze mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 47.814,55 (quarenta e sete mil oitocentos e catorze reais e cinquenta e cinco centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, assim composto:

| Item | Quant |  | Unid. | Especificação | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,50 |  | M2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 250,00 | 375,00 |
| 2 | 2,70 |  | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 75,70 | 204,39 |
| 3 | 0,27 |  | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 134,74 | 36,38 |
| 4 | 1,35 |  | M3 | CONCRETAGEM DE SAPATAS ,FCK 25 MPA, LANÇAMENTO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO BROCA Ø20CM | 514,62 | 694,74 |
| 5 | 51,71 |  | KG | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE DOBRA E COLOCAÇÃO. | 11,14 | 576,05 |
| 6 | 3,01 |  | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30 M | 75,70 | 227,86 |
| 7 | 0,60 |  | M3 | CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº 1 , ESPESSURA 5 CM | 134,74 | 80,84 |
| 8 | 3,01 |  | M3 | CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25MPA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ESPESSURA 3CM | 493,43 | 1.485,22 |
| 9 | 61,01 |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO ,VIGA BALDRAME OU SAPATA AÇO CA-50 DE 5 MM | 15,41 | 940,16 |
| 10 | 146,47 |  | KG | ARMAÇÃO DE BLOCO ,VIGA BALDRAME OU SAPATA AÇO CA-50 DE 8 MM | 11,96 | 1.751,78 |
| 11 | 46,35 |  | M2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES | 53,81 | 2.494,09 |
| 12 | 0,85 |  | M3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK-25MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 497,54 | 422,91 |
| 13 | 18,47 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 60 DE 5,0 MM | 15,41 | 284,62 |
| 14 | 72,81 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 60 DE 5,0 MM | 10,39 | 756,50 |
| 15 | 12,95 |  | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIM LARES , EM MADEIRA SERRADA, E+ 25 MM | 62,00 | 802,90 |
| 16 | 2,13 |  | M3 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25MPA | 493,43 | 1.051,01 |
| 17 | 48,69 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA - 60 DE 5,0 MM | 15,41 | 750,31 |
| 18 | 146,58 |  | KG | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA+60DE 5,0 MM | 11,96 | 1.753,10 |
| 19 | 37,11 |  | M2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | 53,81 | 1.996,89 |
| 20 | 39,86 |  | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,DUAS DEMÃOS (VIGAS BALDRAMES) | 11,94 | 475,93 |
| 21 | 214,03 |  | Und | ALVENARIA TIJOLO CERAMICO DE 11,5x19 | 48,99 | 10.485,33 |
| 22 | 452,40 |  | M2 | CHAPISCO 1:3 E=0,50CM (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | 3,88 | 1.755,31 |
| 23 | 452,40 |  | M2 | MASSA UNICA 1:2:8 (PAREDES INTERNAS/EXTERNAS) | 37,67 | 17.041,91 |
| 24 | 28,80 |  | M2 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ANTI- CHUVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA ( CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3). | 167,67 | 4.828,90 |
| 25 | 60,00 |  | Und | ESTRUTURA COMPOSTA DE TERCAS PARA FIXACAO DE TELHAS EM ALUZINC, INCLUSO PARAFUSOS E PINTURA FECHAMENTO OITAO. | 57,81 | 3.468,60 |
| 26 | 559,84 |  | Und | CONCRETAGEM DE PISO POLIDO 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E MALHA 5 MM ESPACAMENTO 10x10 cm | 81,00 | 45.347,04 |
| 27 | 452,40 |  | M2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO EM MASSA ACRILICA (INTERNO E EXTERNO) | 15,84 | 7.166,02 |
| 28 | 452,40 |  | M2 | PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA 2 DEMÃO(PAREDES INTERNAS/EXTERNAS/OITÃO) | 15,21 | 6.881,00 |
| 29 | 452,40 |  | M2 | FUNDO SELADOR (PAREDE EXTERNA) | 3,03 | 1.370,77 |
| 30 | 60,00 |  | M2 | FECHAMENTO OITÃO C/ TELHAS ALUZINC ONDULADA 0,5MM CONF INDICAÇÃO PROJ. | 61,25 | 3.675,00 |
| 31 | 65,52 |  | Und | TELHAS ALUZINCO | 61,25 | 4.013,10 |
| 32 | 54,60 |  | M2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS , CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU CONCRETO , INCLUSO TRANSPORTE. | 90,74 | 4.954,40 |
| 33 | 1,00 |  | Und | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DFE CONCRETO (KIT POSTINHO),INCLUINDO CAIXA PARA O MEDIDOR, SUPORTE SAK OU RETRATIL,CONDUTORES E SEUS TERMINAIS, DISJUNTOR DPS, ARMACAO, ROLDANA, HASTE DE ATERRAMENTO ATA CAMADA 5/8 x2400MM 254um E CAIXA DE ATERRAMENTO CONCRETO 30x40CM- PADRAO CELESC 7/150DAN BIFASICO 50A, ENTRADA AEREA MULTIPLEXADA EM ALUMINIO 2x1x10 + 10 MM E SAIDA SUBTERRANEA 1,1/2- REMOCAO DO PADRAO EXISTENTE INCLUSO. | 3.575,89 | 3.575,89 |
| 34 | 2,00 |  | Und | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO COM DIMENSOES INTERNAS LIVRES DE 40x40x40CM, COM TAMPA DE CONCRETO, COM ALÇA PARA ABERTURA, COM 5CM DE BRITA NO FUNDO. UMA CAIXA JUNTO AO PADRAO E OUTRA CAIXA PROXIMA DA EDIFICACAO. | 192,92 | 385,84 |
| 35 | 2,00 |  | Und | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DE CONCRETO COM DIMENSOES INTERNAS LIVRES DE 30x30x40CM, COM TAMPA DE CONCRETO, COM ALCA PARA ABERTURA, COM 5CM DE BRITA NO FUNDO. UMA CAIXA JUNTO AO PADRAO E OUTRA CAIXA PROXIMA DA EDIFICACAO. | 192,92 | 385,84 |
| 36 | 25,00 |  | Und | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50MM(1,1/4) SUBTERRANEO E EMBUTIDO NA PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 8,30 | 207,50 |
| 37 | 15,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 13,61 | 204,15 |
| 38 | 15,00 |  | Und | CABO DE COBRE FLEXIVEL 10MM, ANTI-CHAMA, ISOLACAO 1KV EPR 90°C, COR BRANCA INDO ATE QGBT -FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13,61 | 204,15 |
| 39 | 15,00 |  | Und | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM, ANTI-CHAMA,ISOLACAO 1KV EPR 90°C,COR AZUL, INDO ATE QGBT- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 13,61 | 204,15 |
| 40 | 15,00 |  | Und | CABO DE COBRE FLEXIVEL, 10MM, ANTI-CHAMA, ISOLACAO 1KV EPR 90°C, COR VERDE, INDO ATE QGBT- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 13,61 | 204,15 |
| 41 | 1,00 |  | Und | QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC, COM BARRAMENTOS TERRA E NEUTRO, DE EMBUTIR, CAPACIDADE MINIMA PARA 36 DISJUNTORES DIN- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 720,83 | 720,83 |
| 42 | 1,00 |  | Und | DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 79,08 | 79,08 |
| 43 | 5,00 |  | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 12,53 | 62,65 |
| 44 | 5,00 |  | Und | DISPOSITIVO DR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, S= 30MA- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 162,67 | 813,35 |
| 45 | 36,00 |  | M | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA #18 GALVANIZADA 100x50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 22,38 | 805,68 |
| 46 | 8,00 |  | Und | JUNCAO TELESCOPICA PERFURADA 50MM PARA EMENDA DE ELETROCALHA 200x100MM-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 5,50 | 44,00 |
| 47 | 1,00 |  | Und | FLANGE 100x50MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 13,68 | 13,68 |
| 48 | 192,00 |  | M | PERFILADO PERFURADO 38x38MM PRE-GALVANIZADO CHAPA #22 ELETROLITICO- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 20,68 | 3.970,56 |
| 49 | 6,00 |  | Und | EMENDA INTERNA PERFURADA 38MM PARA PERFILADO 38x38MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO. | 4,78 | 28,68 |
| 50 | 205,00 |  | Und | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38x38MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8,65 | 1.773,25 |
| 51 | 1,00 |  | Und | FLANGE 38x38MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11,37 | 11,37 |
| 52 | 30,00 |  | M | PARAFUSO TIPO BARRA ROSCADA ZINCADA | 3,67 | 110,10 |
| 53 | 56,00 |  | Und | PARAFUSO CABECA LENTILHA 1/4"X5/8" MAQUINA ROSCA TOTAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0,29 | 16,24 |
| 54 | 415,00 |  | Und | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0,13 | 53,95 |
| 55 | 415,00 |  | Und | PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0,25 | 103,75 |
| 56 | 37,00 |  | Und | BUCHA DE NYLON S8 COM PARAFUSO 4,80x50MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA FENDA/PHILIPS- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 0,62 | 22,94 |
| 57 | 10,00 |  | M | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM | 9,19 | 91,90 |
| 58 | 17,00 |  | M | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVP, DN 32MM EMBUTIDO FORNECIMENTO E INSTALACAO | 11,35 | 192,95 |
| 59 | 27,00 |  | M | ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25MM 3/4", TIPO SEALTUBO, SOBREPOR, COM CONECTOR BOX RETO 3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20,24 | 546,48 |
| 60 | 215,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,50MM², AMTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR AMARELO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2,58 | 554,70 |
| 61 | 180,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR AZUL- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2,58 | 464,40 |
| 62 | 125,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 1,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2,58 | 322,50 |
| 63 | 215,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 250MM², ANTI-CHAMA,ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR AZUL-FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3,65 | 784,75 |
| 64 | 115,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 250MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR BRANCO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3,65 | 419,75 |
| 65 | 100,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR PRETO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3,65 | 365,00 |
| 66 | 145,00 |  | M | CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,50MM², ANTI-CHAMA, ISOLACAO 750V PVC 70°C, COR VERDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3,65 | 529,25 |
| 67 | 1,00 |  | Und | INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES 10A ( 1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4'x2" EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 61,76 | 61,76 |
| 68 | 1,00 |  | Und | INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES 10A ( 1,10M DO PISO), INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA 4"x2" EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 78,66 | 78,66 |
| 69 | 2,00 |  | Und | TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2 EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 77,29 | 154,58 |
| 70 | 24,00 |  | M | ELETRODUTO RIGIDO DE ENCAIXE PVC, DN 25MM 3/4', FIXACAO SOBREPOR- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 8,53 | 204,72 |
| 71 | 11,00 |  | Und | ABRACADEIRA FECHADA PVC, DN 25MM 3/4", FIXACAO SOBREPOR | 2,98 | 32,78 |
| 72 | 6,00 |  | Und | TOMADA BAIXA DE SOBREPOR 0,30 M DO PISO 2PT+ 20A 250V, INCLUINDO CONDULETE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 33,85 | 203,10 |
| 73 | 4,00 |  | Und | TOMADA ALTA (2,20M DO PISO) 2P+T 20A 250V, INCLUINDO SUPORTE, PLACA E CAIXA PVC 4"x2 EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 39,14 | 156,56 |
| 74 | 18,00 |  | Und | LUMINARIA COM FUNDO ALUMINIZADO ALTO BRILHO, COMPLETA COM SOQUETES E 1 LAMPADA TUBULAR LED 45W HO, 6000K, 4500LM- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 275,50 | 4.959,00 |
| 75 | 12,00 |  | Und | LUMINARIA COM FUNDO ALUMINIZADO ALTO BRILHO, COMPLETA COM SOQUETES E 2 LAMPADAS TUBULARES LED 45W HO, 6000K, 4500 LM CADA LAMPADA- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 469,46 | 5.633,52 |
| 76 | 1,00 |  | Und | QUADRO DE DISTRIBUICAO TELEFONICO METALICO DE EMBUTIR N° 3 40x40x12CM COM COMPENSADO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS, COM BLOCO TERMINAL BLI 10 PARES INSTALADO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 187,46 | 187,46 |
| 77 | 20,00 |  | M | CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTADO EM ENTRADA DE EDIFICACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13,46 | 269,20 |
| 78 | 603,14 |  | M2 | LIMPEZA DA OBRA | 0,67 | 404,10 |
| 79 | 12,00 |  | M | BROCA DE CONCRETO DIAMETRO 20CM, INCLUINDO ESCAVACAO, CONCRETAGEM E FERRAGEM 10MM, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 1,5M | 51,24 | 614,88 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | 159.381,84 |

III - Da forma de pagamento:

CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, observado o disposto no inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 26/03/2021 até 31/12/2021, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente. O presente Contrato poderá ser aditado, nos termos regulamentados no Art. 57 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993), além das hipóteses previstas na Seção III, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

Por conveniência administrativa, por se tratar de contratação de microempresas ou das empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, o Município, depois de apurados os tributos devidos, na forma dos Arts. 18 a 20 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 realizará a retenção de ISS na fonte, nos termos do Art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverão ser observadas as seguintes normas:

I - a alíquota aplicável na retenção na fonte, deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos Anexos III, IV, V ou VI da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa, ou a empresa de pequeno porte, estiver sujeita no mês anterior ao da prestação (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).

II - na hipótese de a microempresa, ou empresa de pequeno porte, não informar a alíquota no documento fiscal, aplicar-se-á a alíquota correspondente ao percentual de ISS, referente à maior alíquota prevista nos Anexos III, IV, V ou VI, da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

III – não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços, quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal, for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença, será realizado em guia própria do Município;

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666 (Brasil 1993), de 21 de junho de 1993, consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos materiais e serviços ora contratados, conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados, quaisquer informações e/ou esclarecimentos, sobre os materiais e serviços contratados, enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os materiais e serviços contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os materiais e serviços contratados em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº 21/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

VI – Manter diário de obra, para anotações diárias e fiscalização pelo preposto designado pelo Município, encaminhando-o no final da obra para arquivamento junto ao setor de obras.

VII - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

VIII – Apresentar juntamente com a nota fiscal emitida referente a obra, folha de pagamento e GEFIP do mês anterior, de todos os servidores que atuaram na mesma.

IX - Fornecer materiais e serviços de primeira qualidade e com garantia.

X – Apresentar guia de recolhimento do Simples Nacional, se for o caso, após cada pagamento efetuado.

XI – É obrigação do Fornecedor, contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso XIII do Art. 55 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

XII – O Fornecedor reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93 (Brasil 1993).

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III – Se julgar necessário, promover rescisão contratual nos termos do Art. 78 da Lei nº 8.666/93 (Brasil 1993).

IV - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 21/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2021, do Município de São Bernardino – SC, no Projeto Atividade:

2.035.4490.00 - 3406 - 177/2021   -   Manutencao do Centro de Eventos 2.035.4490.00 - 1000 - 84/2021   -   Manutencao do Centro de Eventos

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 21/2021, Modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Brasil 1993), atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V - O presente contrato, a qualquer momento, poderá ser rescindido por mútuo consenso, ou conveniência administrativo, não lhe sendo devido qualquer valor, a título de indenização, ou qualquer outro título presente ou futuramente sob qualquer alegação ou fundamento.

VI – Fica por desde já, indicado a Sra. FERNANDA GEREMIA WALKER, portadora do CPF n° 059.108.239-06, Secretária da Educação Cultura e Esportes, além do Departamento de Engenharia da AMNOROESTE, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 26 de Março de 2021.

DALVIR LUIZ LUDWIG				  JAQUELINE SENHORE

Prefeito Municipal					            Fornecedor                                             Município

RUDIMAR BORCIONI

Assessor Jurídico

OAB-SC 15.411

TESTEMUNHAS: ______________________________           ____________________________