CONTRATO Nº NumContrato

TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO

O Município de São Bernardino-SC, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ Nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. WALDIR ANTONIO WALKER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Verônica Scheid n° 1.020, neste Município, inscrito no CPF nº 422.968.389-87, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa NomeContratado, inscrita no CNPJContratado, localizada na EnderecoContratado, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário o Sr. JAIR CÉZAR VISOLI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade EnderecoContratado, inscrito no CPF sob nº 384.492.009-97, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regido pelas cláusulas e condições a seguir.

#### CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Rescisão do Contrato nº NumContratoSuperior.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL, VALOR E VIGÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº NumProcesso, modalidade Modalidade e Contrato nº NumContratoSuperior.

#### VALOR – O valor do presente contrato é de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso.

VIGÊNCIA – A vigência é do período de DataAssinatura ate o dia DataVencimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUANTIDADES E DESCRIÇÃO

Com base no Processo Licitatório nº NumProcesso, modalidade Modalidade e necessidade de investimentos em outras área prioritárias do Município, não sendo mais necessário o fornecimento dos materiais e serviços contratados, conforme estabelecido no Contrato nº NumContratoSuperior, fica  rescindido o valor de R$ ValorContrato ValorContratoExtenso, assim composto:

| ## Item | ## Quant | Unid. | # Especificação | # R$ Unit. | # R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,00 | M2 | Placa da Obra - Pintada/fixada estrutura de madeira | 60,00 | 240,00 |
| 2 | 60,00 | M2 | LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUÍDO | 2,00 | 120,00 |
| 3 | 1,60 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1° ATÉ 1,50 M | 52,00 | 83,20 |
| 4 | 0,55 | M3 | SAPATA CONCRETO ARMADO Fck 20 Mpa - COMPLETA | 1.050,00 | 577,50 |
| 5 | 1,05 | M3 | VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA COMPLETA | 1.200,00 | 1.260,00 |
| 6 | 0,10 | M3 | PILARETES CONCR. FCK=20MPa COPMPLETA | 1.600,00 | 160,00 |
| 7 | 1,00 | M3 | REATERRO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE SOLO | 40,00 | 40,00 |
| 8 | 12,50 | M3 | Impermeabilização tipo 2 (igolflex) - vigas baldrame | 6,00 | 75,00 |
| 9 | 0,25 | M3 | PILAR CONCRETO FCK 20 MPA ESCR.FORMA,ARM,LANÇ,CURA,DESFORMA | 1.600,00 | 400,00 |
| 10 | 0,35 | M3 | VIGAS DE CONCRETO FCK 20 MPA ESC,FORMA,ARM,LANÇ,CURA,DESFORM | 1.600,00 | 560,00 |
| 11 | 70,00 | M2 | Alvenaria tij 6 furos de 10 cm - j15mm ci-ar-ar 1:2:8 H=100 | 29,00 | 2.030,00 |
| 12 | 77,45 | M2 | ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIMENTO | 40,00 | 3.098,00 |
| 13 | 77,45 | M2 | COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6 MM | 40,00 | 3.098,00 |
| 14 | 25,10 | M | ESPELHO DE 15 CM PARA CONSTRUÇÃO | 8,00 | 200,80 |
| 15 | 73,50 | M2 | FORRO PVC SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA INTERNO E BEIRAIS | 27,00 | 1.984,50 |
| 16 | 63,00 | M | CANTONEIRA PVC | 6,00 | 378,00 |
| 17 | 5,40 | M2 | JANELA DE CORRER ALUMÍNIO/VIDRO 8 MM | 250,00 | 1.350,00 |
| 18 | 0,48 | M2 | JANELA B ASCULANTE ALUMÍNIO/VIDRO 8MM | 250,00 | 120,00 |
| 19 | 4,20 | M2 | PORTA DE CORRER ALUMÍNIO/VIDRO 10MM | 340,00 | 1.428,00 |
| 20 | 1,00 | Und | PORTA INTERNA SEMI OCA 90X210 | 300,00 | 300,00 |
| 21 | 1,00 | CJ | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 75,00 | 75,00 |
| 22 | 7,30 | M | PEDRA GRANITO VERDE UBATUBA P/ PORTAS/JANELAS EXT. 17CM | 70,00 | 511,00 |
| 23 | 17,50 | M | Vergas e contravergas em portas e janelas | 6,00 | 105,00 |
| 24 | 135,00 | M2 | Chapisco para reboco - preparo e aplicação | 3,00 | 405,00 |
| 25 | 135,00 | M2 | Reboco - massa única 15 mm - argamassa regular ca-ar 1:5+20% | 18,00 | 2.430,00 |
| 26 | 17,50 | M2 | Azulejo cerâmico 20x30 PEI - 4 c/ argamassa colante + rejunt | 27,00 | 472,50 |
| 27 | 72,50 | M2 | SELADOR ACRÍLICO REBOCO-1 DEMÃO | 3,30 | 239,25 |
| 28 | 55,75 | M2 | TEXTURA ACRÍLICA EXTERNO 1 DEMÃO | 5,00 | 278,75 |
| 29 | 72,50 | M2 | MASSA CORRIDA PVA - INTERIOR - 1 DEMÃO | 7,00 | 507,50 |
| 30 | 72,50 | Und | PINTURA ACRÍLICA SOBRE REVEST. ACRÍLICO INTERNO 2 DEMÃOS | 10,00 | 725,00 |
| 31 | 55,75 | M2 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE REVEST. ACRÍLICO EXTERNO 2 DEMÃOS | 10,00 | 557,50 |
| 32 | 3,80 | M2 | PINTURA A ÓLEO SOBRE PORTAS EM MADEIRA - 2 DEMÃOS | 11,00 | 41,80 |
| 33 | 56,00 | M2 | LASTRO DE BRITA 5 CM | 3,00 | 168,00 |
| 34 | 56,00 | M2 | CONTRAPISO E=6 CM/ CONCRTETO MAGRO 1:3:6 | 25,00 | 1.400,00 |
| 35 | 56,00 | M2 | Revestimento c/ cerâmica PI 4 de 1º ass. Cimento colante | 35,00 | 1.960,00 |
| 36 | 5,00 | Und | TOMADA EMBUTIR SIMPLES INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 60,00 | 300,00 |
| 37 | 1,00 | Und | INTERUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR- INCLUSIVE CAIXA 2X4 | 74,00 | 74,00 |
| 38 | 1,00 | Und | INTERUPTOR + TOMADA EMBUTIR - INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 74,00 | 74,00 |
| 39 | 2,00 | Und | PLAFON C/ LÂMPADA INCADESCENTE 60,80 E/OU 100W | 100,00 | 200,00 |
| 40 | 5,00 | Und | Luminária fluorescente 2 x 40 | 280,00 | 1.400,00 |
| 41 | 2,00 | Und | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A/30A | 39,00 | 78,00 |
| 42 | 2,00 | Und | TOMADA TELEFONE EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4" | 60,00 | 120,00 |
| 43 | 1,00 | Und | RALO SIFONADO 100X40MM | 85,00 | 85,00 |
| 44 | 1,00 | Und | BALCÃO LAVATÓRIO 60 CM | 280,00 | 280,00 |
| 45 | 1,00 | Und | Vaso sanitário com caixa acoplada e acento plástico - confor | 370,00 | 370,00 |
| 46 | 1,00 | Und | TORNEIRA METÁLICA GIRATÓRIA P/ LAVATÓRIO 1/4 DE VOLTA | 90,00 | 90,00 |
| 47 | 1,00 | Und | PAPELARIA METÁLICA P/ BWC 5 PEÇAS | 35,00 | 35,00 |
| 48 | 2,00 | M | CORRIMÃO TUBO INOXIDÁVEL BWC DEFICIENTES FÍSICOS D=0,38MM | 170,00 | 340,00 |
| 49 | 2,00 | Und | PONTOS DE ÁGUA FRIA | 70,00 | 140,00 |
| 50 | 3,00 | Und | PONTOS DE ESGOTO | 70,00 | 210,00 |
| 51 | 4,50 | M2 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA TIJ. 6 FUROS COM REMOÇÃO | 6,00 | 27,00 |
| 52 | 4,20 | M2 | Alvenaria tij 6 furos de 10 cm - j15mm ci-ar-ar 1:2:8 H=100 | 29,00 | 121,80 |
| 53 | 1,00 | Und | PORTA INTERNAS MADEIRA SEMI OCA 80X210 | 320,00 | 320,00 |
| 54 | 1,00 | CJ | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA | 70,00 | 70,00 |
| 55 | 8,40 | M2 | CHAPISCO PARA REBOCO-PREPARO E APLICAÇÃO | 3,30 | 27,72 |
| 56 | 8,40 | M2 | Reboco - massa única 15 mm - argamassa regular ca-ar 1:5+20% | 20,00 | 168,00 |
| 57 | 8,40 | M2 | MASSA CORRIDA PVA - INTERIOR - 1 DEMÃO | 7,00 | 58,80 |
| 58 | 8,40 | Und | PINTURA ACRÍLICA SOBRE REVEST. ACRÍLICO INTERNO 2 DEMÃOS | 12,00 | 100,80 |
| 59 | 3,80 | M2 | PINTURA A ÓLEO SOBRE PORTAS EM MADEIRA - 2 DEMÃOS | 11,00 | 41,80 |
| 60 | 60,00 | M2 | Limpeza da obra | 1,80 | 108,00 |
|  |  |  |  | TOTAL | 32.219,22 |

CLAUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

Face acordo entre as partes, fica rescindido o valor de R$ R$ ValorContrato ValorContratoExtenso, parte do Processo Licitatório já referido, sendo que o fornecedor  manifesta sua abdicação de promover qualquer ato ou ação em desfavor do Município em decorrência da presente rescisão contratual, elegendo-a como feito amigável e de comum acordo, a qual estava vinculada a Secretaria do Desenvolvimento Social do Município de São Bernardino-SC.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

Para todas as questões oriundas do presente contrato será competentes o Foro da Comarca de Campo Erê, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente.

O presente Contrato é redigido em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino-SC, em DataExtensoAssinatura.

WALDIR ANTONIO WALKER			NomeRespContratadoJAIR CEZAR VISOLI

Prefeito Municipal				        Fornecedor                       Município

TESTEMUNHAS: ______________________________           ______________________________________