# CONTRATO Nº NumContrato

O Município de SÃO BERNARDINO-SC, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 01.612.812/0001-50, situada a Rua Verônica Scheid n° 1.008, nesta cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. WALDIR ANTONIO WALKER, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Verônica Scheid n° 1.020, neste Município, inscrito no CPF nº 422.968.389-87, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa NomeContratado, inscrita no CNPJContratado, localizada na EnderecoContratado, empresa devidamente credenciada, neste ato representada pelo seu proprietário a Sra. LIANE DUMMER DIOTTO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Luiz Caldato s/n na Cidade de Campo Erê - SC, inscrita no CPF sob nº 627.667.409-53, neste ato contratual simplesmente denominado FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

ObjetoContrato

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município realiza a cObjetoContrato, do aqui denominado Fornecedor, o qual foi vencedor dos itens abaixo identificados, constantes no Processo Licitatório nº NumProcesso, Modalidade de  Modalidade, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº NumProcesso, Modalidade de Modalidade.

II - Do valor:

O valor total do contrato é de ValorContrato ValorContratoExtenso, sendo o valor de R$ 461.515,50 (quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e quinze reais e cinqüenta centavos) relativo aos materiais e o valor de R$ 153.838,44 (cento e cinqüenta e três mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) relativo a mão-de-obra, vinculado a Secretaria de Educação Cultura e Esportes, assim composto:

| ## Item | ## Quant | Unid. | # Especificação | # R$ Unit. | # R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,00 | M2 | PLACA DE OBRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL | 94,43 | 377,72 |
| 2 | 1,00 | Und | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | 94,43 | 94,43 |
| 3 | 1,00 | Und | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO | 860,80 | 860,80 |
| 4 | 20,00 | M2 | BARRACÃO PROVISÓRIO( DEPÓSITO,ESCRITÓRIO,VESTIÁRIO E REFEITÓRIO)COM PISO CIMENTADO | 94,43 | 1.888,60 |
| 5 | 564,50 | M2 | LOCAÇÃO DA OBRA(EXECUÇÃO DO GABARITO) | 2,98 | 1.682,21 |
| 6 | 225,60 | M3 | REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO-ARENOSO ENTRE BALDRAMES | 24,85 | 5.606,16 |
| 7 | 137,64 | M3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA Até h=1,50 M | 16,47 | 2.266,93 |
| 8 | 121,30 | M2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS | 1,79 | 217,13 |
| 9 | 74,88 | M3 | REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA | 12,92 | 967,45 |
| 10 | 84,94 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO(E=3,0CM)PREPARO MECÂNICO,INCLUSIVE ADITIVO | 12,92 | 1.097,42 |
| 11 | 26,34 | M3 | CONCRETO ARMADO-PARA SAPATAS INCLUSIVE ARRANQUE DOS PILARES - FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X CONFORME PROJETO | 1.192,80 | 31.418,35 |
| 12 | 87,74 | M2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO(E=3,0CM)PREPARO MECÂNICO,INCLUSIVE ADITIVO | 12,92 | 1.133,60 |
| 13 | 26,32 | M3 | CONCRETO ARMADO-PARA VIGAS BALDRAMES FCK 25MPA , INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X CONFORME PROJETO | 1.192,80 | 31.394,50 |
| 14 | 10,22 | M3 | CONCRETO ARMADO-PARA PILARES - FCK25MPA, INCLINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X CONFORME PROJETO. | 1.192,80 | 12.190,42 |
| 15 | 34,58 | M3 | CONCRETO ARMADO-PARA VIGAS NÍVEL 3,15 M - FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X. CFE. PROJETO | 1.192,80 | 41.247,02 |
| 16 | 1,60 | M3 | VERGA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA-10X10CM CFE. PROJETO | 1.192,80 | 1.908,48 |
| 17 | 617,89 | M3 | LAJE PRÉ MOLDADA PARA COBERTURA, INTEREIXO 38 CM,H=12 CM,ELEMENTO DE ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO,CAPEAMENTO DE 4 CM,ICLUSIVE ARMADURA, ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO D EOBRA, CFE. PROJETO | 54,67 | 33.780,05 |
| 18 | 48,65 | M2 | COBOGÓ DE CONCRETO - (7,0X30,0CM)ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO,AREIA) | 67,59 | 3.288,25 |
| 19 | 1.019,74 | M2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 08 FUROS(DIMENSÕES NOMINAIS:19X19X09),ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:6(CIMENTO E AREIA) EM VOLUME | 28,33 | 28.889,23 |
| 20 | 33,85 | M2 | DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | 173,95 | 5.888,21 |
| 21 | 9,00 | M2 | PORTA DE MADEIRA P01 COM FERRAGENS, CFE. PROJETO DE ESQUADRIAS | 248,50 | 2.236,50 |
| 22 | 6,00 | Und | PORTA DE MADEIRA P02 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIA | 248,50 | 1.491,00 |
| 23 | 6,00 | Und | PORTA DE MADEIRA-P03 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 248,50 | 1.491,00 |
| 24 | 9,00 | Und | PORTA DE MADEIRA-P05 -CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 248,50 | 2.236,50 |
| 25 | 2,00 | Und | PORTA DE MADEIRA - PM04B-COM FERRAGENS,CFE. PROJETO DE ESQUADRIAS | 248,50 | 497,00 |
| 26 | 2,00 | Und | PORTA DE MADEIRA-PM04C-COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS | 248,50 | 497,00 |
| 27 | 13,00 | Und | PORTA DE MADEIRA-BANHEIRO E SANITÁRIOS COMPLETA INCLUSIVE TARGETA METÁLICA | 198,80 | 2.584,40 |
| 28 | 1,00 | M2 | PORTA DE FERRO PF1 COM FERRAGENS CFE. PROJETO DE ESQUADRIAS | 238,56 | 238,56 |
| 29 | 1,00 | M2 | PORTA DE FERRO PF2-COM FERRAGENS,CFE. PROJETO DE ESQUADRIAS | 238,56 | 238,56 |
| 30 | 3,60 | M2 | JANELA DE FERRO EF 17 A,COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIA, BASCULANTE-INCLUSIVE VIDRO 4MM | 233,59 | 840,92 |
| 31 | 2,52 | M2 | JANELA DE FERRO EF 17 B,COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS,BASCULANTE-INCLUSIVE VIDRO 4 MM | 243,53 | 613,70 |
| 32 | 12,96 | M2 | JANELA DE FERRO EF-19-COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS,CORREDIÇA-INCLUSIVE VIDRO 4MM | 203,77 | 2.640,86 |
| 33 | 2,16 | M2 | JANELA DE FERRO EF 28-COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS,CORREDIÇA-INCLUSIVE VIDRO 4MM | 203,77 | 440,14 |
| 34 | 34,56 | M2 | JANELA DE FERRO EF 31-COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS-CORREDIÇA-INCLUSIVE VIDRO 4 MM | 203,77 | 7.042,29 |
| 35 | 8,28 | M2 | JANELA DE FERRO EF 32-COM FERRAGENS,CFE.PROJETO DE ESQUADRIAS,BASCULANTE-INCLUSIVE VIDRO 4MM | 233,59 | 1.934,13 |
| 36 | 5,75 | M2 | ESTRUTURA METÁLICA COM VIDRO FIXO 8MM | 233,59 | 1.343,14 |
| 37 | 595,08 | M2 | ESTRUTURA D EMADEIRA APARELHADA COM TESOURA VÃO DE 3,0 A 7,0 M PARA TELHA CERÂMICA | 35,78 | 21.291,96 |
| 38 | 595,08 | M2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CAPA E CANAL | 29,82 | 17.745,29 |
| 39 | 159,00 | M | CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | 17,89 | 2.844,51 |
| 40 | 6,50 | M | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 DESENVOLVIMENTO 33CM | 26,84 | 174,46 |
| 41 | 148,52 | M2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES,BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO | 4,97 | 738,14 |
| 42 | 239,33 | M | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO | 22,86 | 5.471,08 |
| 43 | 1.872,27 | M2 | CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 2,88 | 5.392,14 |
| 44 | 617,89 | M2 | CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM LAGES PRÉ MOLDADAS | 4,47 | 2.761,97 |
| 45 | 698,15 | M2 | EMBOÇO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRAÇO 1:5,PREPARO MANUAL,ESPESSURA 2,0 CM | 12,92 | 9.020,10 |
| 46 | 1.174,12 | M2 | REBOCO TIPO PAULISTA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS-ESPESSURA 2,0 CM | 20,87 | 24.503,88 |
| 47 | 617,89 | M2 | REBOCO TIPO PAULISTA PARA LAJES-ESPESSURA 2,0 CM | 20,87 | 12.895,36 |
| 48 | 493,21 | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI III-CERÂMICA 20 X 20 CM, INCL.REJUNTE,CFE. PROJETO DE ENGENHARIA | 26,34 | 12.991,15 |
| 49 | 204,94 | M2 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI III-CERÂMICA 10 X 10 CM-INCLUSIVE REJUNTE CFE. PROJETO | 26,34 | 5.398,12 |
| 50 | 739,05 | M2 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=5CM | 18,39 | 13.591,13 |
| 51 | 739,05 | M2 | CAMADA REGULARIZADORA E=3CM | 13,42 | 9.918,05 |
| 52 | 513,25 | M2 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM MASSA GRANILÍTICA,INCLUSIVE POLIMENTO E ENCERAMENTO | 44,23 | 22.701,05 |
| 53 | 14,58 | M2 | PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI IV - 20 X 20 CM,INCL.REJUNTE,CFE PROJETO | 26,34 | 384,04 |
| 54 | 28,40 | M3 | LASTRO DE AREIA PARA PLAYGROUND | 87,47 | 2.484,15 |
| 55 | 211,22 | M2 | PISO DE CIMENTO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO | 21,87 | 4.619,38 |
| 56 | 59,93 | M2 | BLOCOS DE ARGAMASSA ARMADA PREFABRICADAS 50 X 50 CM | 74,55 | 4.467,78 |
| 57 | 168,15 | M2 | PISO DE PEDRA ROLADA | 24,85 | 4.178,53 |
| 58 | 83,40 | M2 | BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO | 37,28 | 3.109,15 |
| 59 | 157,35 | M2 | RODAPÉ EM MASSA GRANILÍTICA H=10 CM | 7,46 | 1.173,83 |
| 60 | 19,60 | M | SOLEIRA EM GRANITO | 43,74 | 857,30 |
| 61 | 2,40 | M | PEITORIL EM GRANITO (2X18)CM | 84,49 | 202,78 |
| 62 | 99,45 | M | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM) | 5,96 | 592,72 |
| 63 | 1.029,62 | M2 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA-02 DEMÃOS | 10,19 | 10.491,83 |
| 64 | 617,89 | M2 | EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRÍLICA 02 DEMÃOS | 10,19 | 6.296,30 |
| 65 | 1.029,62 | M2 | PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 9,44 | 9.719,61 |
| 66 | 617,89 | M2 | PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE LAJES INTERNAS E EXTERNAS | 9,44 | 5.832,88 |
| 67 | 133,92 | M2 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 12,43 | 1.664,63 |
| 68 | 132,40 | M2 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | 12,43 | 1.645,73 |
| 69 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO DE EMBUTIR,COMPLETO, COM 04 DISJUNTORES TRIPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 125A E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS( QDG- CFE. PROJETO) | 46,72 | 46,72 |
| 70 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR,COMPLETO COM 07 CIRCUITOS(05 DISJUNTORES MONOPOLARES E 02 DISJUNTORES BIPOLARES)COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO,DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 30 A E 01 DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL, METÁLICO,PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE, COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS(QD1-CFE.PROJETO) | 53,68 | 53,68 |
| 71 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR,COMPLETO, COM 10 CIRCUITOS(03 DISJUNTORES MONOPOLARES E 07 DISJUNTORES BIPOLARES)COM BARRAMENTO PARA AS FASES,NEUTRO E PARA PROTEÇÃO,DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DE 40 A E 06 DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL,METÁLICO,PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE,COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS(QD-2-CFE,PROJETO). | 78,53 | 78,53 |
| 72 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR,COMPLETO COM 08 CIRCUITOS(02 DISJUNTORES MONOPOLARES E 06 DISJUNTORES BIPOLARES)COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARAB PROTEÇÃO, DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A E 04 DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL METÁLICO,PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS(QD-3 CFE.PROJETO). | 78,53 | 78,53 |
| 73 | 1,00 | Und | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR,COMPLETO COM 24 CIRCUITOS(17 DISJUNTORES MONOPOLARES E 07 DISJUNTORES BIPOLARES)COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARAB PROTEÇÃO, DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A E 13 DISPOSITIVOS DIFERENCIAL RESIDUAL METÁLICO,PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI COR BEGE COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS(QD-4 CFE.PROJETO). | 295,22 | 295,22 |
| 74 | 1,00 | Und | QUADRO DE COMANDO DE MOTOR DE EMBUTIR PARA 02 MOTORES DE 3/4 CV ( 1 DE RESERVA), COMPLETO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE NÍVEL DE RESERVATÓRIOS, COM CONTATORES, BASES FUSÍVEIS COMPLETAS COM FUSÍVEL,RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA RELÉ DE FALTA DE FASE, CHAVES, LÂMPADAS E ACESÓRIOS, CONFORME DETALHES DE PROJETO, COM PORTA E TRINCO E ACESSÓRIOS. | 839,93 | 839,93 |
| 75 | 380,00 | M | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 016 MM2 (DN3/8")4 | 1,69 | 642,20 |
| 76 | 125,00 | Und | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 020 MM2 (DN1/2") | 1,94 | 242,50 |
| 77 | 90,00 | M | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO 025MM2(DN 3/4") | 1,94 | 174,60 |
| 78 | 55,00 | M | ELETRODUTO 031MM (DN1") | 1,94 | 106,70 |
| 79 | 19,00 | M | ELETRODUTO 041 MM (DN 1.1/4") | 4,62 | 87,78 |
| 80 | 16,00 | M | ELETRODUTO 059 MM (DN 2") | 6,71 | 107,36 |
| 81 | 2,00 | Und | CAIXA DE PASSAGEM 40X40 EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO LEVE | 60,63 | 121,26 |
| 82 | 80,00 | Und | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 1,5 MM2 | 0,99 | 79,20 |
| 83 | 2.350,00 | M | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 2,5 MM2 | 1,89 | 4.441,50 |
| 84 | 770,00 | Und | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 4 MM2 | 2,78 | 2.140,60 |
| 85 | 10,00 | M | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 6 MM2 | 3,78 | 37,80 |
| 86 | 152,00 | M | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 10 MM2 | 6,66 | 1.012,32 |
| 87 | 21,00 | M | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 16 MM2 | 6,66 | 139,86 |
| 88 | 104,00 | Und | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 25 MM2 | 10,93 | 1.136,72 |
| 89 | 80,00 | M | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR,ISOLAÇÃO EM PVC/70ºC,CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS,CLASSE DE TENSÃO 750V,ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL C/ AS SEGUINTE SESSÃO NOMINAL # 50 MM2 | 19,88 | 1.590,40 |
| 90 | 84,00 | Und | TOMADA UNIVERSAL CIRCULAR 2P+T 15A/250V,COR PRETA COMPLETA | 6,96 | 584,64 |
| 91 | 20,00 | Und | TOMADA UNIVERSAL CIRCULAR 3P,20A/250V,COR PRETA,COMPLETA | 7,95 | 159,00 |
| 92 | 38,00 | Und | INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA | 5,96 | 226,48 |
| 93 | 1,00 | Und | INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10 A POR SEÇÃO,COMPLETA | 8,95 | 8,95 |
| 94 | 1,00 | Und | INTERRUPTOR COM DIMMER, COMPLETA | 9,94 | 9,94 |
| 95 | 52,00 | Und | LUMINÁRIAS 2 X 40 W COMPLETA | 64,61 | 3.359,72 |
| 96 | 8,00 | Und | LUMINÁRIAS 2 X 20 W COMPLETA | 57,65 | 461,20 |
| 97 | 6,00 | Und | LUMINÁRIAS INCANDESCENTES 100 W | 34,79 | 208,74 |
| 98 | 12,00 | Und | ARANDELAS 100 W | 53,68 | 644,16 |
| 99 | 32,00 | Und | CAIXAS DE PASSAGEM 4X4" PARA TOMADA/INTERRUPTOR | 8,95 | 286,40 |
| 100 | 79,00 | Und | CAIXA D EPASSAGEM 4X2" PARA INTERRUPTOR E TOMADA | 4,97 | 392,63 |
| 101 | 70,00 | M | CAIXA DE PASAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4" | 0,99 | 69,30 |
| 103 | 2,00 | Und | PATCH PANEL 19"- 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | 308,14 | 616,28 |
| 104 | 2,00 | Und | SWITCH DE 24 PORTAS | 477,12 | 954,24 |
| 105 | 1,00 | Und | BLOCO 110 PARA RACK 19" 100 PARES | 298,20 | 298,20 |
| 106 | 4,00 | Und | GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO | 48,71 | 194,84 |
| 107 | 4,00 | Und | GUIA DE CABOS TRASEIRO | 50,69 | 202,76 |
| 108 | 4,00 | Und | TRAVA PATH PANEL | 9,94 | 39,76 |
| 109 | 2,00 | Und | GUIA DE CABOS VERTICAL,FECHADO | 99,40 | 198,80 |
| 110 | 1,00 | Und | GUIA DE CABOS SUPERIOR,FECHADO | 99,40 | 99,40 |
| 111 | 480,00 | M | CABO PAR TRANÇADO NAO BLINDADO(UTP) 4 PARES 24 AWG,100 OHMS-CATEGORIA 6 | 0,99 | 475,20 |
| 112 | 6,00 | M | CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50 20 PARES | 7,95 | 47,70 |
| 113 | 35,00 | M | CABO COAXIAL | 0,99 | 34,65 |
| 114 | 24,00 | Und | CABOS DE CONEXÔES-PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 NAS 2 PONTAS- 1,50M | 4,97 | 119,28 |
| 115 | 15,00 | Und | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO PADRÃO MEDIO, TORNEIRA CROMADA CURTA, SIFÃO 1 1/4" VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO INCLUSIVE ENGATE PLÁSTICO | 3,98 | 59,70 |
| 116 | 24,00 | Und | CABOS DE CONEXÕES- PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 M | 9,94 | 238,56 |
| 117 | 24,00 | Und | CABOS DE CONEXÕES- PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL C/ RJ 45 EM 2 PONTA - 3,0 M M | 5,96 | 143,04 |
| 118 | 24,00 | Und | TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 | 11,93 | 286,32 |
| 119 | 4,00 | Und | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) | 4,97 | 19,88 |
| 120 | 1,00 | Und | CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA,TIPO R 1,60X35X50 CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, CFE. DETALHE DE PROJETO | 327,03 | 327,03 |
| 121 | 2,00 | Und | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 20X20 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | 79,52 | 159,04 |
| 122 | 12,00 | Und | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 15X15 COM TAMPA METÁLICA PARAFUSADA | 149,10 | 1.789,20 |
| 123 | 8,00 | Und | DERIVAÇÃO "T" DE 59 MM CONFORME DETALHE DE PROJETO | 3,98 | 31,84 |
| 124 | 3,00 | Und | DERIVAÇÃO "L" DE 59 MM CONFORME DETALHE DE PROJETO | 2,98 | 8,94 |
| 125 | 22,00 | M | ELETRODUTO 0100MM, INCLUSIVE CURVAS | 9,44 | 207,68 |
| 126 | 61,00 | M | ELETRODUTO 059MM, INCLUSIVE CURVAS | 10,93 | 666,73 |
| 127 | 12,00 | Und | CHUVEIRO ELÉTRICO SENDO CHUVEIRO DE PLÁSTICO 110 E 220V | 27,83 | 333,96 |
| 128 | 2,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1" | 37,77 | 75,54 |
| 129 | 1,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/4" | 52,68 | 52,68 |
| 130 | 4,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2" | 67,59 | 270,36 |
| 131 | 1,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 2.1/2" | 178,92 | 178,92 |
| 132 | 8,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 1.1/2" | 119,28 | 954,24 |
| 133 | 23,00 | Und | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4" | 59,64 | 1.371,72 |
| 134 | 12,00 | Und | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA P/ CHUVEIRO 3/4" | 69,58 | 834,96 |
| 135 | 179,00 | M | TUBO PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM,INCLUSIVE CONEXÕES | 8,95 | 1.602,05 |
| 136 | 128,30 | M | TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15, DIÂMETRO 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 16,96 | 2.175,97 |
| 137 | 60,00 | M | TUBO PVC SOLDÁVEL CLASSE 15, DIÂMETRO 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 39,76 | 2.385,60 |
| 138 | 15,00 | Und | VÁLVULA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2" | 134,19 | 2.012,85 |
| 139 | 1,00 | Und | VÁLVULA DE PÉ CRIVO 1.1/2" | 81,51 | 81,51 |
| 140 | 1,00 | Und | CAIXA DE AGUA PRÉ FABRICADA CAPACIDADE 10.000 LITROS | 1.341,90 | 1.341,90 |
| 141 | 1,00 | Und | TORNEIRA DE BÓIA DIÂMETRO 25 MM | 81,51 | 81,51 |
| 142 | 24,00 | M | TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL DIÂMETRO 38 MM | 1,99 | 47,76 |
| 143 | 1,00 | Und | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DE BRONZE 1" | 40,75 | 40,75 |
| 144 | 2,00 | Und | CAIXA EM ALVENARIA 30 X 30 CM - CRG e CTD | 571,55 | 1.143,10 |
| 145 | 1,00 | Und | CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS | 894,60 | 894,60 |
| 146 | 9,00 | Und | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM - TIPO LEVE | 144,13 | 1.297,17 |
| 147 | 2,00 | Und | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60 X 60 CM TIPO LEVE | 178,92 | 357,84 |
| 148 | 12,00 | M | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" ( 50 MM) INCLUSIVE CONEXÕES | 49,70 | 596,40 |
| 149 | 18,00 | M | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4" ( 32 MM) INCLUSIVE CONEXÕES | 45,72 | 822,96 |
| 150 | 2,00 | Und | BUCHA DE REDUÇÃO, FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" X 3/4" | 9,94 | 19,88 |
| 151 | 48,00 | M | TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA 0 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 27,34 | 1.312,32 |
| 152 | 21,00 | Und | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 0 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 46,72 | 981,12 |
| 153 | 78,00 | Und | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 0 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | 57,16 | 4.458,48 |
| 154 | 7,00 | Und | RALO HEMISFÉRICO ( FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, 0 100 MM | 198,80 | 1.391,60 |
| 155 | 8,00 | Und | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO 60 X 60 CM | 228,62 | 1.828,96 |
| 156 | 8,00 | Und | TAMPA DE CONCRETO 60 X 60 CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | 34,79 | 278,32 |
| 157 | 1,00 | Und | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO 40 X 40 CM | 79,52 | 79,52 |
| 158 | 2,00 | Und | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40 X 40 CM, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RALO BRITA | 159,04 | 318,08 |
| 159 | 1,00 | Und | CAIXA DE BRITA 40 X 40 CM | 79,52 | 79,52 |
| 160 | 1,00 | Und | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, FUNDO EM CONCRETO, 110X110 CM | 417,48 | 417,48 |
| 161 | 1,00 | Und | TAMPA DE CONCRETO 0 60 CM PARA POÇO DE VISITA | 34,79 | 34,79 |
| 162 | 13,00 | M | CALHA DE PISO EM PVC DN 130 COM GRELHA (SOLÁRIOS) | 35,78 | 465,14 |
| 163 | 15,00 | Und | ADAPTADOR PARA SAIDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100 MM | 11,93 | 178,95 |
| 164 | 1,00 | Und | ANTIESPUMA 150 MM | 23,86 | 23,86 |
| 165 | 6,00 | Und | CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 150 X 150 X 50 - REDONDA | 26,84 | 161,04 |
| 166 | 1,00 | Und | CAIXA SIFONADA MONTADA COM GRELHA E PONTA GRELHA 150 X 150 X 50 REDONDA | 24,85 | 24,85 |
| 167 | 1,00 | Und | CAP SÉRIE NORMAL 50 MM | 3,48 | 3,48 |
| 168 | 3,00 | Und | CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50 MM | 26,84 | 80,52 |
| 169 | 1,00 | Und | CAIXA SIFONADA 150 X 185 X75 MM | 33,80 | 33,80 |
| 170 | 5,00 | Und | CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 100 X 140 X 50 MM | 12,92 | 64,60 |
| 171 | 5,00 | Und | RALO SIFONADO CÔNICO BRANCO 100 X 40 MM | 3,98 | 19,90 |
| 172 | 7,00 | Und | PORTA GRELHA REDONDO BRANCO 100 MM | 10,93 | 76,51 |
| 173 | 9,00 | Und | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 50 MM | 7,75 | 69,75 |
| 174 | 1,00 | Und | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 75 MM | 6,46 | 6,46 |
| 175 | 43,12 | M | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES | 28,83 | 1.243,15 |
| 176 | 43,17 | M | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONXÕES | 8,95 | 386,37 |
| 177 | 72,07 | M | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 10,93 | 787,73 |
| 178 | 7,00 | M | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 26,84 | 187,88 |
| 179 | 82,48 | M | TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA 150 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 41,75 | 3.443,54 |
| 180 | 1,72 | M | TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA 40 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 13,92 | 23,94 |
| 181 | 24,84 | M | TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA 50 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 19,88 | 493,82 |
| 182 | 9,57 | Und | TUBO DE PVC SÉRIE REFORÇADA 75 MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, INC. CONEXÕES | 26,84 | 256,86 |
| 183 | 9,00 | Und | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 900X900X600 MM COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | 332,99 | 2.996,91 |
| 184 | 1,00 | Und | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, EM ALVENARIA DE TIJOLO, MEDINDO 1100X1100X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | 248,50 | 248,50 |
| 185 | 1,00 | Und | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 1100X1100 CM, TIPO LEVE, PARA CAIXAS DE GORDURA DUPLA E ESPECIAL | 67,59 | 67,59 |
| 186 | 1,00 | Und | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MEDINDO 1400X1400X1640 MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | 3.479,00 | 3.479,00 |
| 187 | 2,00 | Und | CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA CV 3/4, VAZÃO DE 5,0 M3/H e HMAN-15MCA-MODELO THEBE TH-16 OU EQUIVALENTE | 994,00 | 1.988,00 |
| 188 | 2,00 | Und | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS). | 198,80 | 397,60 |
| 189 | 2,00 | Und | PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19,88 | 39,76 |
| 190 | 2,00 | Und | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, FORNCEIMENTO E INSTALÇÃO. | 119,28 | 238,56 |
| 191 | 2,00 | Und | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO | 34,79 | 69,58 |
| 192 | 2,00 | Und | INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 32,80 | 65,60 |
| 193 | 4,00 | M | BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA DEFICIENTES FÍSICOS | 74,55 | 298,20 |
| 194 | 2,00 | Und | BANHEIRA PLÁSTICA(COR BRANCA DE 20X45X77 CM) COM DRENO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA | 49,70 | 99,40 |
| 195 | 1,00 | Und | CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS) | 79,52 | 79,52 |
| 196 | 9,00 | Und | INSTALÇÃO DE PAPELEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 32,80 | 295,20 |
| 197 | 11,00 | Und | PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19,88 | 218,68 |
| 198 | 4,00 | Und | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO | 34,79 | 139,16 |
| 199 | 9,00 | Und | TORNEIRA CROMADA LONGA 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR | 45,72 | 411,48 |
| 200 | 9,00 | Und | VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 119,28 | 1.073,52 |
| 201 | 2,00 | Und | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO | 34,79 | 69,58 |
| 202 | 5,00 | Und | TORNEIRA CROMADA LONGA 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR | 45,72 | 228,60 |
| 203 | 4,00 | Und | VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 119,28 | 477,12 |
| 204 | 4,00 | Und | INSTALÇÃO DE PAPELEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 32,80 | 131,20 |
| 205 | 3,00 | Und | PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19,88 | 59,64 |
| 206 | 5,00 | Und | CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34 0 X 11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1/2" PARA PIA, FORNECIMENTO E INSTALÇAO | 178,92 | 894,60 |
| 207 | 1,00 | Und | CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS) | 79,52 | 79,52 |
| 208 | 1,00 | Und | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS). | 198,80 | 198,80 |
| 209 | 2,00 | Und | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO | 34,79 | 69,58 |
| 210 | 4,00 | Und | TORNEIRA CROMADA LONGA 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR | 45,72 | 182,88 |
| 211 | 5,00 | Und | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 103,38 | 516,90 |
| 212 | 3,00 | Und | PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19,88 | 59,64 |
| 213 | 2,00 | Und | TANQUE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE, TORNEIRA METÁLICA | 201,78 | 403,56 |
| 214 | 4,00 | Und | CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VÁLVULA, SIFÃO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADOS) | 79,52 | 318,08 |
| 215 | 4,00 | Und | PORTA SABONETE LÍQUIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 19,88 | 79,52 |
| 216 | 3,00 | Und | TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRÃO ALTO | 29,82 | 89,46 |
| 217 | 21,43 | M2 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA-EPESSURA 2 CM CFE. PROJETO | 168,98 | 3.621,24 |
| 218 | 13,88 | M2 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA-ESPESSURA 2 CM CFE. PROJETO | 168,98 | 2.345,44 |
| 219 | 7,00 | M2 | PRATELEIRA EM MÁRMORE BRANCO, INCLUSIVE ESQUADRIAS DE APOIO,-ESPESSURA 2 CM CFE. PROJETO | 168,98 | 1.182,86 |
| 220 | 9,50 | M | LAVATORIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM CFE. PROJETO | 168,98 | 1.605,31 |
| 221 | 2,94 | M2 | BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA-ESPESSURA 2 CM CFE. PROJETO | 168,98 | 496,80 |
| 222 | 12,00 | M3 | ESCAVAÇÃO | 16,40 | 196,80 |
| 223 | 6,16 | M3 | CONCRETO ARMADO CFE. PROJETO | 1.192,80 | 7.347,65 |
| 224 | 20,18 | M3 | CONCRETO ARMADO-PARA PILARES - FCK25MPA, INCLINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X CONFORME PROJETO. | 1.192,80 | 24.070,70 |
| 225 | 6,53 | M3 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS (FCK 25MPA),INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X,CFE. PROJETO | 1.192,80 | 7.788,98 |
| 226 | 5,78 | Und | CONCRETO ARMADO PARA LAGES (FCK 25MPA),INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO ADENSAMENTO E CURA, INCLUSIVE FORMAS PARA REUTILIZAÇÃO 2X,CFE. PROJETO | 1.192,80 | 6.894,38 |
| 227 | 58,00 | Und | FITA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 6 M, INSTALADAS CFE. PROJETO | 40,75 | 2.363,50 |
| 228 | 33,00 | Und | TERMINAL AÉREO DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM COM CHAPA DE ENCOSTO HORIZONTAL | 48,31 | 1.594,23 |
| 229 | 22,00 | Und | CURVA 90 GRAUS DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | 19,56 | 430,32 |
| 230 | 1,00 | Und | PARA-RAIOS TIPO FRNKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS EM HASTE DE 3 M X 1.1/2" TIPO SIMPLES | 20,69 | 20,69 |
| 231 | 17,00 | Und | CONDULETE DE INSPEÇÃO C/ TAMPA EM PVC 1" | 5,96 | 101,32 |
| 232 | 17,00 | Und | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE | 5,966 | 101,42 |
| 233 | 68,00 | Und | ABRAÇADEIRA TIPO "U" SIMPLES 1" | 0,97 | 65,96 |
| 234 | 17,00 | Und | ELETRODUTO ROSCÁVEL PVC 1" X 3,0 M | 7,70 | 130,90 |
| 235 | 118,00 | M | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 | 24,35 | 2.873,30 |
| 236 | 5,00 | Und | ISOLADOR SIMPLES COM CHAPA DE ENCOSTO H=100 MM | 6,46 | 32,30 |
| 237 | 1,00 | Und | ISOLADOR SIMPLES PARA QUINAS 90 GRAUS COM CHAPA DE ENCOSTO H= 100 MM | 6,46 | 6,46 |
| 238 | 19,00 | Und | HASTE TIPO COOPPERWLD 5/8" X 3,00 M | 37,77 | 717,63 |
| 239 | 168,00 | M | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 | 29,82 | 5.009,76 |
| 240 | 5,00 | Und | CAIXA DE INSPEÇÃO PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GAVALNIZADO, CFE. DETALHE NO PROJETO | 14,91 | 74,55 |
| 241 | 19,00 | Und | CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM2 | 29,82 | 566,58 |
| 242 | 1,90 | M | TELA PARA EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM INOX 300 MM X 1,4 MM PARA CASA DE GÁS | 50,75 | 96,43 |
| 243 | 400,00 | M2 | GRAMA-FORNECIMENTO E PLANTIO(INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3,0 CM) | 6,96 | 2.784,00 |
| 244 | 11,00 | Und | BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 1 (1,30X0,40M) CFE. PROJETO | 144,13 | 1.585,43 |
| 245 | 5,00 | Und | BANCO EM CONCRETO ARMADO TIPO 2 (2,80X0,40M) CFE. PROJETO | 173,95 | 869,75 |
| 246 | 3,00 | Und | MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPIO(ALT=7M(3MX2+4MX1 1/2" | 273,35 | 820,05 |
| 247 | 564,50 | M2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,89 | 502,41 |
|  |  |  |  | TOTAL | 615.353,99 |

III - Da forma de pagamento:

FormaPgtoIÇÃO

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de DataAssinatura até DataVencimento, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo, sendo que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente solicitada pela autoridade competente, sendo autorizado pelo Prefeito Municipal.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Projeto Executivo, como também de acordo com o cronograma físico-financeiro e Projeto de engenharia padrão do FNDE.

II - Propiciar o acesso da fiscalização do Município de São Bernardino aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas, bem como permitir livre acesso aos Servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da Contratada, na forma do Art. 44 da Portaria Interministerial n° 127/2008.

III - A atuação da fiscalização do Município de São Bernardino não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.

IV - Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas orçamentárias).

V - Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma:

VI - Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.

VII - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pelo Município de São Bernardino.

VIII - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa.

IX - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.

X - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda.

XI - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes.

XII - Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio do Município de São Bernardino, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.

XIII - Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.

XVI Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura.

XV - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.

XVI - Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização do Município de São Bernardino como inadequados à execução dos serviços.

XVII - Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização do Município de São Bernardino, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.

XVIII - Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los.

XIX -  Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de São Bernardino.

XX - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

XXI -  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação.

XXII - Outras obrigações constantes do contrato –

XXIII -  O Município de São Bernardino não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

XXIV - Mesmo os serviços sub-contratados pela licitante vencedora serão de sua inteira responsabilidade, cabendo à mesma o direito de ação de regresso perante a empresa contratado para ressarcimento do dano causado.

XXV - O proponente adjudicado deverá fornecer no ato da assinatura do contrato, o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, de acordo com as instruções Normativas nº 95/2003 e 100/2003 do INSS atualizadas.

XXVI - Cumprir todas as demais obrigações constantes do Processo Licitatório nº NumProcesso, Modalidade de Modalidade.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar os materiais e serviços contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III -  Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

IV - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada por Fiscal do Município de São Bernardino, nos termos da lei 8.666/93 em seu artigo 73, inciso I.

V - Outras obrigações definidas no contrato.

VI - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº NumProcesso, Modalidade de Modalidade.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2010 da Prefeitura Municipal no Projeto Atividade:

Dotacoes

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº NumProcesso, Modalidade de Modalidade, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883 de 08 de Junho de 1994.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

V – Fica por desde já, indicada a Sr. Fernanda Geremia, Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes, ou quem a vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da obra, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, DataExtensoAssinatura.

WALDIR ANTONIO WALKER				LIANE DUMMER DIOTTO

Prefeito Municipal                                                     		    Fornecedor

Município

Testemunhas:_________________            _________________________