# CONTRATO Nº  37/2014

O Município de São Bernardino, Estado de Santa Catarina, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no CNPJ nº 11.431.615/0001-99, com sede na Rua Verônica Scheid n° 1012, na Cidade de São Bernardino-SC, neste ato representado por seu Coordenador, o Sr. LACIR DOMINGOS PIAIA, brasileiro, casado, portador do CPF 867.639.389-34, residente e domiciliado na Rua da Praia n° 585, na Cidade de São Bernardino-SC, doravante denominado FUNDO, e a Empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ nº 06194440000103, localizada na Rua VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG, na Cidade Francisco Beltrão - PR, neste ato representado pelo seu proprietário o Sr. ROMANO ANTONIO POSSATTO, brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Rua VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG, na Cidade Francisco Beltrão - PR, inscrito no CPF sob nº 196.017.609-97, neste ato contratual simplesmente denominada FORNECEDOR, resolvem celebrar o presente termo regidas pelas cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa fornecedora de equipamentos de informática, vinculados ao Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do Ministério da Saúde conforme proposta nº 11431.615000/1130-03, para utilização em ações e programas desenvolvidos pela Unidade Básica de Saúde do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS

O Município adquire Contratação de empresa fornecedora de equipamentos de informática, vinculados ao Programa de Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do Ministério da Saúde conforme proposta nº 11431.615000/1130-03, para utilização em ações e programas desenvolvidos pela Unidade Básica de Saúde do Município, do aqui denominado Fornecedor, PREGÃO PRESENCIAL o qual foi vencedor dos itens “        ”, do Processo Licitatório Erro! Nenhuma variável de documento foi fornecida. modalidade PREGÃO PRESENCIAL, por ter apresentado a menor proposta de preços.

I – Fundamento Legal – Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99 e Processo Licitatório nº Erro! Nenhuma variável de documento foi fornecida. , modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

II - Do valor:

O valor dos produtos obedecerá tabela abaixo:

| Item | Quant | Unid. | Especificação | Marca | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | Und | Amalgamador Capsular Digital Batedor para cápsulas de todos os modelos, temporizador de 0 a 60s, teclado tipo membrana, base em ABS. Dispositivo de segurança com micro-chave, interrompendo o funcionamento caso a tampa seja aberta acidentalmente; Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; Chave geral luminosa no painel | SDI | 669,30 | 669,30 |
| 6 | 1,00 | Und | AUTOCLAVE HORIZONTAL até 75 L Autoclave Horizontal Digital com display de LCD, Possui 4 programas de esterilização com capacidade 54 litros. Sistema de alarmes e avisos de manutenção e monitoração,Teclado de controle disponível na cor azul,Câmara em aço inox com 4 bandejas em alumínio anodizado. Secagem com porta fechada, Possibilita a transferência de informações para disco removível (pendrive), através de conexão USB.Possui abastecimento automático com indicação de falta de água no reservatório. Conta com 20 sistemas de segurança .Sistema de fechamento da porta com 6 pontos de | STERMAX | 5.658,00 | 5.658,00 |
| 7 | 2,00 | Und | Balança Adulto Eletromecânica LCD - Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; Display LCD de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; (iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima); Plataforma 380 x 290 mm; Estrutura em chapa de aço carbono; Proteção da célula de carga contra impactos laterais; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. Bateria Interna com duração de 40 hr | WELMY-W110H | 999,99 | 1.999,98 |
| 8 | 2,00 | Und | Balança Pediátrica Eletrônica - Capacidade 15 kg com divisões de 5 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 300 mm injetada em material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; Assistência técnica em todo território nacional. | WELMY | 596,00 | 1.192,00 |
| 16 | 1,00 | Und | Cadeira Odontológica Completa - Equipo acoplado trava Pneumática com 4 terminas, sendo 2 com conexão Borden para "Alta e Baixa rotação" e uma Seringa 3F + Cadeira com Estofamento Slim + Cabeceira Standard + Pedal Multifuncional + Refletor Lâmpada Halógena + Unidade auxiliar com 1 sugador Venturi 6,3mm | KAVO | 7.366,00 | 7.366,00 |
| 20 | 1,00 | Und | Compressor para 2 consultórios ou 3 consultórios com bomba de vácuo. Pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de segurança; relé térmico; Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar; Filtro de ar com drenagem automática; regulador de pressão de saída do ar; Ventoinha de refrigeração nos motores; Mangueira do motor metálica e flexível; Válvula de alívio (solenóide), Monofásico. 220V . A/C/L (em cm): 60,0 X 65,0X 40,0 Capacidade do reservatório: mínimo: 60 Lt Potência dos motores: mínimo: 1,13 CV x 2 (840W x 2) Potência total: 2,26 CV (1680W) Consumo de energia: 1,50KW/hora Fluxo de ar (teórico): 376 L/min. (13,2 pés cúb./min.) Máxima pressão de trabalho: 110 PSI (0,76MPa) Número de pólos: 4 Mínima pressão de trabalho: 60 PSI (0,41MPa) Velocidade de rotação: 1750 r.p.m. Pressão de abertura da Válvula segurança: 145 PSI Número de pistões (cabeçotes): 4 (em linha) Peso líquido: 43 Kg Nível de ruído: 62Db | SCHUSTER S55 | 2.886,00 | 2.886,00 |
| 23 | 1,00 | Und | DESTILADORA DE ÁGUA - eliminar totalmente os totais sólidos dissolvidos(minerais,metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante). Capacidade do reservatório de 4 litros. Cuba interna em aço inoxidável, permitindo maior durabilidade. Compacta, com formato cilíndrico e de fácil transporte. Possuir vedação entre as partes mediante anel de silicone para manter a pressão interna. Corpo recoberto por termoplástico, tornando-o resistente e fácil de limpar. Velocidade de destilação suficiente para suprir até quatro autoclaves de 12 litros funcionando simultaneamente (1 litro por hora). Saída de água com filtro de carvão; desligamento automático quando acabar a água do reservatório interno; alimentação de 220 V; freqüência 50/60 Hz; potência de 750 W; capacidade do reservatório mínimo de 3 a 5 litros. Compacta, em formato cilíndrico. Com garantia de 02 (dois) anos e assistência técnica local. | CRISTOFOLI | 473,00 | 473,00 |
| 25 | 3,00 | Und | Escada com 2 degraus em aço inoxidável | HELTER | 170,00 | 510,00 |
| 26 | 3,00 | Und | Esfigmomanômetro Adulto, em tecido algodão e feixe: Metal, com braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico,Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas‚ sem emendas‚ de alta durabilidade,Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg,Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal‚ contendo o nº da portaria do INMETRO, e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, certificado pela ANVISA,Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal‚ com esfera de aço inox de alta durabilidade,Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. | BIC | 137,00 | 411,00 |
| 27 | 3,00 | Und | Esfigmomanômetro Infantil, em tecido algodão e feixo: Metal, com braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico,Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas‚ sem emendas‚ de alta durabilidade,Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg,Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal‚ contendo o nº da portaria do INMETRO, e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, certificado pela ANVISA,Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal‚ com esfera de aço inox de alta durabilidade,Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. | BIC | 122,59 | 367,77 |
| 28 | 3,00 | Und | Esfigmomanômetro Obeso, em tecido de algodão, tipo de feixe: Metal, , com braçadeira confeccionada em tecido brim 100% algodão antialérgico,Manguito: Borracha vulcanizada com duas saídas‚ sem emendas‚ de alta durabilidade,Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg,Caixa de Metal altamente resistente com presilhas de metal‚ contendo o nº da portaria do INMETRO, e o respectivo selo de vistoria no certificado que acompanha o produto, certificado pela ANVISA,Pera insulfladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal‚ com esfera de aço inox de alta durabilidade,Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível. | BIC | 160,31 | 480,93 |
| 32 | 1,00 | Und | Fotopolimerizador e clareador LED S/ FIO (1250 mW/cm²) Display digital; sem fio com radiometro,Timer 5, 10, 15 e 20s com bip sonoro no final da operação; Programação de tempo com memória automática; Comandos de programação na própria caneta; Bivolt automático; Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e com giro de 360º; Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada; bivolt. | SCHUSTER | 618,39 | 618,39 |
| 41 | 2,00 | Und | Nebulizador Bivolt - 50/60HZ (Chave Seletora) - Compressão pó pistão com rolamentos selados isentos de óleo. Nebulização com 5ml de solução aproximadamente em 15 minutos. Tamanho aproximado das partículas + 50% menores do que 5 micra (1000 Micra + 1 Milímetro). Potência 142 VA . Nível de Ruído de 60 dB (Decibéis) | INALAMAX - PLUS-NS | 179,99 | 359,98 |
| 49 | 1,00 | Und | Seladora: Tipo Manual/ Mesa. Aplicação grau cirúrgica. Controle de temperatura digital. | CRISTOFOLI | 653,00 | 653,00 |
| 52 | 1,00 | Und | Ultrassom piezoelétrico (32KHz) e Jato de Bicarbonato, analógico, seletor automático de jato/ultrassom, capa da caneta do ultrassom removível e autoclavável; Permite trabalhos sem refrigeração; Ajuste sensível e preciso da potência do ultrassom(bx, md/bx, md, md/at, at); reservatório do bicarbonato em ABS, não removível, com aquecimento(exclusividade Schuster) e iluminação interna, Regulagem da água e do bicarbonato no painel; Filtro de ar com drenagem automática; Pedal de acionamento elétrico; Caneta do jato removível e autoclavável; Chave geral luminosa no painel. Base em ABS. Acompanha o equipamento 02 capas da caneta de ultrassom, 03 TIPS (T1, T2 e T3) e 01 chave de aperto. | SCHUSTER | 1.871,00 | 1.871,00 |
| # Total |  |  |  |  |  | 25.516,35 |

O valor total do contrato é de R$ 25.516,35 (vinte e cinco mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), assim distribuído pelas Secretarias Municipais, nas seguinte dotações orçamentárias:

2.029.4490.00 - 621 - 46/2014   -   Aquisição de Equipamentos para Saúde 1.013.4490.00 - 621 - 45/2014   -   Aquisição de Veículos para Saúde

III - Da forma de pagamento:

O pagamento será efetuado avista, em moeda corrente nacional mediante a entrega dos equipamentos, conforme solicitação da Prefeitura Municipal, aqui denominado Município.

IV - Da vigência:

A vigência do presente contrato será de 08/05/2014  até 31/12/2014, ficando sua eficácia condicionada a publicação do mesmo no Mural Público Municipal conforme determina o Artigo 73 da Lei Orgânica do Município, podendo o mesmo ser prorrogado através da realização de termo aditivo.

V - Do Reajustamento e atualização:

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 consolidada.

VI - Das compensações financeiras:

a) - O Município poderá negociar descontos para antecipação do pagamento.

b) - O desconto não poderá ultrapassar o limite da adimplência do objeto contratado, condicionando a comprovação de ganhos reais para o Município.

c) - O Município descontará do fornecedor o percentual de 0,3 % (zero, três por cento) do valor do produto a cada dia de atraso na entrega após solicitação do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:

I - Efetuar a entrega dos equipamentos ora contratados conforme solicitação por parte do Município.

II - Fornecer ao Município sempre que solicitados quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre os equipamentos contratados enquanto estiverem na garantia e/ou prazo de validade.

III - Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais e previdenciários que coincidirem sobre os equipamentos contratados.

IV - É obrigação da contratada o pagamento de tributos que incidirem sobre os equipamentos ora contratado em qualquer esfera.

V - Cumprir todas as demais obrigações constantes do processo Licitatório nº 9/2014 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

VI - Fornecer equipamentos de primeira qualidade e com garantia de fábrica.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

I - Fiscalizar e controlar dos equipamentos contratados.

II - Esclarecer as dúvidas que forem apresentadas.

III - Cumprir as condições de pagamento, na forma como estabelecida neste contrato e Processo Licitatório nº 9/2014 Modalidade PREGÃO PRESENCIAL.

IV – Fica por desde já, designado o Sr. Lacir Domingos Piaia Secretário da Saúde, ou quem o vier substituir, para realizar a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Para fazer frente às despesas decorrentes deste contrato, serão utilizados recursos previstos no Orçamento de 2014 da Prefeitura Municipal de São Bernardino-SC, nos Projetos Atividades conforme consta inciso II da Cláusula Segunda deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - O presente contrato fica vinculado ao Processo Licitatório nº 9/2014, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, da Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC.

II - O presente contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado e em especial a Lei 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei 8.883/94 de 08 de Junho de 1994 e Lei Federal nº 9.854/99 de 27/10/99.

III - Cabe ao Município modificar unilateralmente o presente contrato, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

IV - Cabe ao MUNICÍPIO rescindir o presente contrato, unilateralmente, nos casos especificados nos incisos I do artigo 79 da Lei 8.883/94, em que o Fornecedor declara neste ato que é de seu conhecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Para questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Campo Erê - SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que possa ser, exceto o que dispõe o inciso VIII do artigo 29 da Constituição Federal.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

São Bernardino SC, 8 de Maio de 2014.

LACIR DOMINGOS PIAIA				ROMANO ANTONIO POSSATTO

Coordenador Fundo de Saúde                                         		        Fornecedor

Município

LUIZ HENRIQUE MASETO ZANOVELLO

Assessor Jurídico

OAB-SC 33.076

Testemunhas:____________________________            ______________________________